Электропитание

- Подводимое питание: AC 100-240 В

- Частота сети: 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 1000 Вт

Параметры источника света

- Источник: RGBW

576шт0.5Вт (5050 RGB 3в1)

144шт5 Вт (3030 W)

- Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления

- Количество каналов: 8/14/18/61CH

- Протоколы: DMX

- Режим работы: Автоматический, управление по DMX

- Обновление ПО: DMX

- Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.

Функциональность

      - Система цвета:RGBW

- Регулировка цветовой температуры (CTO): 2700K–7000K

Оптические параметры

- Угол луча: 120°

Диммирование

- Линейная регулировка

- Более широкий и плавный диапазон диммирования

- Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)

Угол вращения

- По вертикали: 270º, (точность обзора 16 бит)

- Регулируемая скорость

- Автоматическая функция возврата в исходное положение

Другие параметры

- Степень водонепроницаемости: IP65

- Способ охлаждения: вентилятор

- Цвет корпуса и материал: алюминий

- Габариты: 51.5х27х20см

- Вес: 13.7 кг.