Электропитание

- Подводимое питание: AC 100-240 В

- Частота сети: 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 300 Вт

Параметры источника света

- Источник：24шт15Вт (RGBLA-UV 6в1)

- Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления

- Количество каналов（DMX）: 6/7/8/10CH

- Протоколы: DMX

- Режим работы: Автоматический, управление по DMX

- Обновление ПО: DMX

- Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.

Функциональность

- Система цвета：RGBLA-UV

- Регулировка цветовой температуры (CTO): 2700K–7000K

Оптические параметры

- Угол луча: 25°

Диммирование

- Линейная регулировка

- Более широкий и плавный диапазон диммирования

- Строб: 1/25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)

Другие параметры

- Степень водонепроницаемости: IP65

- Способ охлаждения: вентилятор

- Цвет корпуса и материал: магниевый сплав+черный ПВХ

- Габариты: 287х248х222мм

- Вес: 4.3 кг.