Электропитание

- Подводимое питание: AC 100-240 В

- Частота сети: 50/60 Гц

- Потребляемая мощность: 500 Вт

Параметры источника света

- Источник: 14шт30Вт ( RGBW 4в1)

- Срок службы светодиодов: 50.000 ч.

Система управления

- Количество каналовDMX: 11/29/108/119CH

- Протоколы: DMX

- Режим работы: Автоматический, управление по DMX

- Обновление ПО: DMX

- Разъемы DMX: 3 Pin XLR вход-выход.

Функциональность

Система цвета

- RGBW

- Отдельное управление и вращение каждого светодиода

Оптические параметры

- Угол луча: 25°

Диммирование

- Линейная регулировка

- Более широкий и плавный диапазон диммирования

- Строб: 1­25 вспышек/сек (встроены различные стробоскопические эффекты)

Другие параметры

- Степень водонепроницаемости: IP20

- Способ охлаждения: вентилятор

- Цвет корпуса и материал: алюминий

- Габариты: 95.2*8*10.6см

- Вес: 9 кг.